## 照明柱条件表
照明柱 強度計算条件表
1. 計算書タイトル | [5 empty] | 県立総合運動公園 テニスコート照明施設改修設計業務委託
2. 建設予定地 | [7 empty] | 5. ポール地上高 （照度に必要なポールの地上高さ）
| 長崎 |  | 県 | 諫早 |  | 市町村 |  |  | 15 |  | ｍ
3. 基準風速 | [7 empty] | 6. 希望ポール
（ | 34 |  | ）ｍ/ｓ |  |  |  |  | 長さ＝ | 18 | （ｍ） | 、末口径＝ |  | 22 | （cm） | 、設計荷重＝ |  | 15 | （kN） | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46
（建築基準法で地域ごとに定められている風速） | [7 empty] | 7. 基礎の検討 | [10 empty] | 30: Ⅰ; 32: Ⅱ; 34: Ⅲ; 36: Ⅳ
4. 地表面粗度区分 | [7 empty] | ◆地上高15ｍ超過でボーリングデータがある場合は、該当箇所に☑してください
| Ⅱ |  | （不明の場合はⅡで検討） | [5 empty] | ・配電規程による基礎の検討を行う
| （Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳのうち該当するものを記入） | [7 empty] | ・鋼管や杭などによる基礎の検討を行う
8. 基礎地盤 |  |  | （該当する土質に☑してください）
| 土質の種類 | [12 empty] | チェ ック | 許容地耐力 kN/㎡
[15 empty] | 長期 |  | 短期
| 普通土質 | 【Ａ】 | 固まっている土又は砂、多数の砂利、石塊まじりの土などで硬い土の部類に属するもの。 | [11 empty] | 100 |  | 200
|  | 【Ｂ】 | 固まっている土又は砂、多数の砂利、石塊まじりの土などで軟らかい土の部類に属するもの。 | [11 empty] | 50 |  | 100
| 軟弱土質 | 【Ｃ】 | 流砂（土がまじらないもの） | [11 empty] | 30 |  | 60
|  | 【Ｄ】 | 水分の多い粘土、腐食土、盛土など軟弱な土（深田を除く。） | [11 empty] | 10 |  | 20
ご指定の許容地耐力 ⇒
選んでいただいた土質の種類に応じて、右表の許容地耐力を仮定値として検討します
地耐力に指定がございましたら、ご記入をお願いします
9. 基礎のタイプ |  |  |  | （ご希望の基礎に☑してください）
| 根かせ |  |  |  | 根巻き（四角） |  |  |  |  | 根巻き（丸） |  |  |  |  | 指定なし
10. 装柱品
[7 empty] | 名称 |  |  |  | 高さ (ｍ) |  | 幅 (ｍ) |  | 取付高 (m) |  | 数量
[7 empty] | 投光器 | 照明器具 |  |  | 0.4㎡ |  |  |  | 14.865 |  | 4
[8 empty] | 照明器具 |  |  | 0.4㎡ |  |  |  | 13.97 |  | 4
[7 empty] | 架台 | 照明架台 |  |  | 0.075 |  | 2.7 |  | 14.5 |  | 2
[8 empty] | 縦サポート |  |  | 0.05 |  | 0.9 |  | 14.5 |  | 4
[8 empty] | 照明架台 |  |  | 0.075 |  | 2.7 |  | 13.6 |  | 2
[8 empty] | 斜めサポート |  |  | 0.05 |  | 0.86 |  | 13.6 |  | 2
ポール地上高
|  |  | 15 |  | m
安定器
[7 empty] | その他 | 分電盤 |  |  | 0.8 |  | 1.3 |  | 3.15 |  | 1
[8 empty] | スピーカー |  |  | 0.3㎡ |  |  |  | 9.5 |  | 4
[8 empty] | スピーカー盤 |  |  | 0.36㎡ |  |  |  | 30.5 |  | 1
[7 empty] | 配管類 | G54 | [6 empty] | 3.8～14 |  | 1
[8 empty] | G42 | [6 empty] | 3.8～14 |  | 1
※配管の場合は取付高さは〇～〇と記載してください
11. 建柱位置（法面に近接する場合は下記内容を入力してください）
該当する土質に☑してください
| 砂質土 |  |  |  | 法肩までの距離 | [5 empty] | ｍ
| 粘性土 |  |  |  | 法面の高さ | [5 empty] | ｍ |  | 法肩までの距離
[5 empty] | 傾斜の角度 | [5 empty] | 度
角度
法面の高さ

## 照明柱条件表 （記入例）
照明柱 強度計算条件表
1. 計算書タイトル
2. 建設予定地 | [7 empty] | 5. ポール地上高 （照度に必要なポールの地上高さ）
| 福岡 |  | 県 | 福岡 |  | 市町村 |  |  | 20 |  | ｍ
3. 基準風速 | [7 empty] | 6. 希望ポール
（ | 34 |  | ）ｍ/ｓ |  |  |  |  | 長さ＝ | 24 | （ｍ） | 、末口径＝ |  | 30 | （cm） | 、設計荷重＝ |  | 20 | （kN） | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46
（建築基準法で地域ごとに定められている風速） | [7 empty] | 7. 基礎の検討 | [10 empty] | 30: Ⅰ; 32: Ⅱ; 34: Ⅲ; 36: Ⅳ
4. 地表面粗度区分 | [7 empty] | ◆地上高15ｍ超過でボーリングデータがある場合は、該当箇所に☑してください
| Ⅱ |  | （不明の場合はⅡで検討） | [5 empty] | ・配電規程による基礎の検討を行う
| （Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳのうち該当するものを記入） | [7 empty] | ・鋼管や杭などによる基礎の検討を行う
8. 基礎地盤 |  |  | （該当する土質に☑してください）
| 土質の種類 | [12 empty] | チェ ック | 許容地耐力 kN/㎡
[15 empty] | 長期 |  | 短期
| 普通土質 | 【Ａ】 | 固まっている土又は砂、多数の砂利、石塊まじりの土などで硬い土の部類に属するもの。 | [11 empty] | 100 |  | 200
|  | 【Ｂ】 | 固まっている土又は砂、多数の砂利、石塊まじりの土などで軟らかい土の部類に属するもの。 | [11 empty] | 50 |  | 100
| 軟弱土質 | 【Ｃ】 | 流砂（土がまじらないもの） | [11 empty] | 30 |  | 60
|  | 【Ｄ】 | 水分の多い粘土、腐食土、盛土など軟弱な土（深田を除く。） | [11 empty] | 10 |  | 20
ご指定の許容地耐力 ⇒
選んでいただいた土質の種類に応じて、右表の許容地耐力を仮定値として検討します
地耐力に指定がございましたら、ご記入をお願いします
9. 基礎のタイプ |  |  |  | （ご希望の基礎に☑してください）
| 根かせ |  |  |  | 根巻き（四角） |  |  |  |  | 根巻き（丸） |  |  |  |  | 指定なし
10. 装柱品
[7 empty] | 名称 |  |  |  | 高さ (ｍ) |  | 幅 (ｍ) |  | 取付高 (ｍ) |  | 数量
[7 empty] | 投光器 | 1段目 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 14.75 |  | 4
[8 empty] | 2段目 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 14.1 |  | 4
[7 empty] | 架台 | 腕金1段目 |  |  | 0.075 |  | 1.8 |  | 14.75 |  | 2
[8 empty] | 腕金2段目 |  |  | 0.075 |  | 1.8 |  | 13.85 |  | 2
[8 empty] | 縦ステー |  |  | 0.9 |  | 0.045 |  | 14.75 |  | 4
[8 empty] | 斜めステー |  |  | 0.9 |  | 0.045 |  | 13.85 |  | 2
ポール地上高
|  |  | 20 |  | m
[7 empty] | 安定器 | 1段目 |  |  | 0.5 |  | 0.2 |  | 14.75 |  | 4
[8 empty] | 2段目 |  |  | 0.5 |  | 0.2 |  | 14.1 |  | 4
[7 empty] | その他 | 電撃殺虫器 |  |  | 0.4 |  | 0.5 |  | 7 |  | 1
[8 empty] | 開閉器 |  |  | 0.6 |  | 0.3 |  | 1.5 |  | 1
[7 empty] | 配管類 | 配管 |  |  | - |  | - |  | 0～14.75 |  | 5
[8 empty] | 配管 |  |  | - |  | - |  | 0～14.1 |  | 5
※配管の場合は取付高さを〇～〇と記載してください
11. 建柱位置（法面に近接する場合は下記内容を入力してください）
該当する土質に☑してください
| 砂質土 |  |  |  | 法肩までの距離 |  |  |  |  | ｍ
| 粘性土 |  |  |  | 法面の高さ |  |  |  |  | ｍ |  |  | 法肩までの距離
[5 empty] | 傾斜の角度 |  |  |  |  | 度
角度
法面の高さ